文山学院艺馨楼舞蹈室维修工程
竞
争
性
谈
判
文
件
招标单位：文山学院
二0一三年七月二十四日

文山学院艺馨楼舞蹈室维修工程竞争性谈判文件
经学校研究，决定对我校艺馨楼舞蹈室进行维修，实行公开竞争性谈判。

1、 工程概况：
 1、工程项目名称：文山学院艺馨楼舞蹈室维修工程。

2、工程地址：文山学院内。

3、资金来源：校内自筹修缮经费
2、 改造工程范围：

舞蹈室塑胶地板、地板修复、门窗维修、内墙瓷砖等。
3、 条件：

1、按我校2013年7月24日发出的文山学院艺馨楼舞蹈室维修工程竞争性谈判文件的要求，在我校已经报名并同意本文件内容的均可参加竞争性谈判。

2、报名的施工单位或个人必须具有塑胶铺设施工、房屋维修工程经验。

3、参加竞争谈判时要交纳保证金：1000元（中标不退）。

四、工程工期：
从签订合同之日算起，必须在25个日历天内完工，除人力不可抗拒的因素或非施工方自身原因，工期均不得顺延。
5、 质量标准：本维修工程质量标准为合格。

六、材料供应：本维修工程所需材料均由中标方自行采购。所有材料的质量必须符合施工规范要求，材料规格标准、施工程序必须按招标方要求执行。材料进场必须按规定通知招标方验收同意方可使用。
七、艺馨楼舞蹈室维修工程计价和取费：

1、本维修工程报价由投标方自行勘察现场后，自主报价。

2、材料价格按当地市场价格计算，今后不予调整。

3、人工价差按现行有关规定计算，今后不予调整。

4、工程综合费：工程税金等按规定计取，今后不予调整。

八、中标及改造工程合同价款确定原则

1、依照公开、公平、公正、诚信的原则，本维修工程由评标小组分别与参加竞争谈判的投标人进行谈判，由评标小组根据投标报价和服务承诺综合考评后当场确定中标人。
2、本维修工程拦标价为7.018万元。
3、中标价为包干价，不再作任何调整。
4、中标单位或个人在规定时间内不签订合同，视作自动放弃资格，保证金不退。

九、工程款支付：在合同中约定。
十、工程质量保修

1、工程质量保修：10年。

2、工程质量保修金为合同总金额的2％，责任期届满后返还。

十一、竞争性谈判须知

1、参加报名的单位或个人在2013年7月24日至7月27日下午17：00止，在文山学院招标办购买《竞争性谈判文件》，报名时提交舞蹈室塑胶地板样品。实地查勘现场，对要竞争谈判的工程项目进行预算。

2、参加竞争谈判的单位或个人必须在参加竞争性谈判开始前，按要求足额提交保证金，否则视为自动弃权。

3、本维修工程于2013年7月 28日上午9：00在文山学院交流中心二楼党委会议室召开竞争谈判会。

4、竞标现场上必须出示投标单位法定代表人资格证明、法人授权委托书及委托人资格证书的原件（个人投标的出示身份证原件）。

5、若出现与本竞争性谈判文件要求不符的情况、当场取消竞标资格。

7、报名时购买《竞争性谈判文件》，每份贰佰元整，中标与否不退还。
8、招标方提供的工程量清单，若投标方有异议，必须在开标1日前提出，否则视同认同。

十二、施工合同签订

竞标单位或个人在中标后壹日内，根据《中华人民共和国合同法》等法律法规及招标文件有关规定与招标方签订维修施工合同。如未签定合同手续，由招标人另行指定施工单位。

  附件：《文山学院艺馨楼舞蹈室维修工程量清单》
                                          文山学院
                                       2013年7月24日

文山学院艺馨楼舞蹈室维修工程量清单
	序号
	维修及设备项目
	数量
	单位
	单价
	合计
	原材料及施工方案

	1
	三楼舞蹈室铺地板胶
	216
	㎡
	
	
	厚度5毫米

	2
	电视
	3
	台
	
	
	47寸康佳3D电视

	3
	更换木地板
	38
	㎡
	
	
	0.8复合地板

	4
	木地板拆除安装
	38
	㎡
	
	
	拆除原有的，安装新的

	5
	更换铝合金万能扣条
	87
	㎡
	
	
	

	6
	更换实木地脚线
	173.7
	ｍ
	
	
	

	7
	更换窗心玻璃
	17.9
	㎡
	
	
	采用0.6㎝浮发玻璃

	8
	更换窗心玻璃压条
	21.8
	ｍ
	
	
	

	9
	更换窗心滑轮
	24
	副
	
	
	

	10
	更换窗心人工费
	17.9
	㎡
	
	
	原有玻璃拆除，玻璃、压条、滑轮的更换

	11
	一、二楼镜边相框
	97.3
	ｍ
	
	
	以三楼舞蹈室作为标准，进行实木工艺压条相框油漆

	12
	三楼更换镜子
	2.9
	㎡
	
	
	采用浮法玻璃镜

	13
	固定不锈钢把杆套
	1
	项
	
	
	对未曾损坏的进行加固，对损坏的小部分进行更换

	14
	设定更衣间
	3
	个
	
	
	不锈钢管支架，避光布挂帘

	15
	垃圾清扫运输
	1
	项
	
	
	垃圾清扫及垃圾运输

	16
	三个舞蹈室内墙贴瓷砖
	132.66
	项
	
	
	20×30内墙瓷砖，高1.8米，清除双飞粉，找平，材料费，人工费

	总计
	
	
	
	
	
	


